## Załącznik do zlecenia
Rodzaj próbki:
Lp. | Kierunek badania | Wybór kierunku 1) | Niepewność pomiaru1) | Przedmiot badań/wyrób | Nr normy/procedury badawczej | Metoda pomiarowa | status metody2)
1. | Woda |  |  | mięso i produkty mięsne | PN-ISO 1442:2000 | wagowa | A
|  |  |  | ryby i przetwory rybne | PB/CH/46 e.3 z 04.09.2019 |  | A
2. | Azot metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko |  |  | mięso i produkty mięsne | PN-75-A-04018+Az3:2002* | miareczkowa (Kjeldahla) | A
|  |  |  | ryby i przetwory rybne |  |  | A
3. | Tłuszcz wolny |  |  | mięso i produkty mięsne | PN-ISO 1444:2000 | wagowa (Soxhleta) | A
|  |  |  | ryby i przetwory rybne | PB/CH/47 e.3 z 04.09.2019 |  | A
4. | Popiół całkowity |  |  | mięso i produkty mięsne | PN-ISO 936:2000 | wagowa | A
5. | Fosfor całkowity (w przeliczeniu na P2O5) |  |  | mięso i produkty mięsne | PN-ISO 2294:1999* | wagowa | A
6. | Zawartość fosforu (jako P2O5) |  |  | mięso i produkty mięsne | PN-ISO 13730:1999* | spektrofotometryczna | A
7. | Fosfor dodany do produktu w przeliczeniu na P2O5 |  |  | mięso i produkty mięsne | Instrukcja PIWet- PIB Puławy 2017 | obliczeniowa 3)-wymaga oznaczenia fosforu i białka 4) | A
8. | Chlorki (NaCl z obliczeń) |  |  | mięso i produkty mięsne | PB/CH/83 e.2 z 04.09.2019 | miareczkowania potencjometrycznego | A
9. | Azotyny |  |  | mięso i produkty mięsne | PB/CH/43 e.3 z 04.09.2019 | spektrofotometryczna | A
10. | Azotyny i azotany |  |  | mięso i produkty mięsne | PN-EN 12014-4:2006 | HPLC 5) | A
11. | Hydroksyprolina |  |  | mięso i produkty mięsne | PN-ISO 3496:2000 | spektrofotometryczna | A
12. | Kolagen |  |  |  | Dz. U. z 2007 r. Nr 137 poz. 966 | obliczeniowa 3) – wymaga oznaczenia hydroksyproliny | A
13. | Tkanka łączna |  |  |  |  | obliczeniowa 3) – wymaga oznaczenia hydroksyproliny i białka 4) | A
14. | Histamina |  |  | ryby i przetwory rybne | Instrukcja PIWet-PIB Puławy 2012 | HPLC 5) | A
15. | Azot lotnych zasad amonowych |  |  | ryby i przetwory rybne | PN-A-86791:1995 | miareczkowa | A
16. | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne |  |  | mięso i produkty mięsne ryby i przetwory rybne | PB/CH/82 e.2 z 04.09.2019 | GC-MS-MS 5) | A
17. | Liczba nadtlenkowa |  |  | Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce | PN-EN ISO 3960:2017-03 | miareczkowa | N
18. | Liczba kwasowa |  |  | Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce | PN-EN ISO 660:2010 | miareczkowa | N
19 | Zawartość fosforu (jako P2O5) |  |  | mięso i produkty mięsne | PN-EN 16943:2017-06 | ICP-OES | A
20 | Ołów |  |  | Artykuły spożywcze (ryby i przetwory rybne, mięso i produkty mięsne) | PN-EN 15763:2010 | ICP-MS2) | A
21 | Kadm
22 | Arsen
23 | Rtęć
24 | Selen |  |  | Produkty spożywcze (ryby i przetwory rybne, mięso i produkty mięsne, warzywa i mleko w proszku) | PB/CH/84 e.5 z 04.09.2019 |  | A
25 | Nikiel
26 | Cyna
27 | Jod |  |  | Produkty spożywcze (ryby mleko w proszku, sól kuchenna, algi) | PN-EN 15111:2008 |  | A
28 | Wapń |  |  | mięso odkostnione mechanicznie (MOM) | PB/CH/52 e.3 z 04.09.2019 | FAAS 5) | A
29 | Rtęć |  |  | mięso i produkty mięsne ryby i przetwory rybne | PB/CH/1 e.7 z 04.09.2019 | AAS 5) z techniką amalgamacji | A
Przypisy:
1) Dokonaj wyboru wstawiając znak |  | X |  | 2)A-Metoda akredytowana, N- metoda nieakredytowana
3) Dla metod obliczeniowych na sprawozdaniu nie umieszcza się niepewności pomiaru
4) Wynik oznaczenia białka zostanie podany na sprawozdaniu.W przypadku nie wyrażenia zgody na jego umieszczenie na sprawozdaniu w polu obok należy wstawić "X"1) :
5) Wykaz użytych skrótów określających zastosowane metody pomiarowe - w arkuszu skróty-metody pomiarowe
*norma wycofana
Zleceniobiorca podaje w sprawozdaniu oszacowaną niepewność pomiaru w przypadku badań ilościowych na życzenie klienta, lub zawsze, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badania lub ich zastosowania, lub gdy ma ona znaczenie dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi.
Uwagi

## skróty - metody pomiarowe
2) Wykaz użytych skrótów określających zastosowane metody pomiarowe
Zastosowany skrót | Metoda pomiarowa
AAS | absorpcyjna spektrometria atomowa
ETAAS | absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją elektrotermiczną
FAAS | płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa
GC-MS-MS | chromatografia gazowa z detekcją tandemową spektrometrią mas
HPLC | wysokosprawna chromatografia cieczowa
ICP-MS | metoda spektrometrii mas z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej
ICP-OES | metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzenie w plaźmie indukcyjnie sprzężonej